### УТВЕРЖДАЮ:

### Директор ХТИ – филиала СФУ

### ____________________ Е. А. Бабушкина

### «28» марта 2019 г.

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### о проведении запроса котировок в электронной форме № зк-19/03/эф

### на выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов учебного корпуса «А»

### Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО

### «Сибирский федеральный университет»

1. Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет».

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – ХТИ - филиал СФУ).

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, тел: 8 (3902) 22-53-55.

E-mail: khti@khakassia.ru

2. Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

Процедура закупки осуществляется путем запроса котировок в электронной форме в соответствии с Правилами закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее – Правила), опубликованными на официальном сайте ЕИС  www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) и сайте ХТИ – филиала СФУ: www.khti.ru (далее по тексту – сайт Заказчика), положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Регламентом работы электронной площадки «РТС-тендер» ООО «РТС-тендер» (далее - Регламент), опубликованном на сайте http://www.rtc-tender.ru.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rtc-tender.ru.

3. Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  (далее по тексту – работа). Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг определяется согласно Приложению № 1 (Техническое задание) к настоящему извещению.

Описание предмета закупки в соответствии со статьей 12 Правил, а также требования Заказчика к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, с учетом собственных нужд и потребностей, а также требования технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика предусмотрены Приложением № 1 (Техническое задание) к настоящему извещению.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 (учебный корпус «А»).

Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Извещению.

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами контракта.

Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): не предусмотрены.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости).

Срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг:

Срок предоставления гарантии качества работ в течение 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг:

В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

-безвозмездное устранение недостатков и дефектов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком указанного требования;

-возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 436 968 (четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизация отходов, 2 % непредвиденных расходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета и счета-фактуры.

8. Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещено и доступно для ознакомления в ЕИС и на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru/.

В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и Правилами, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС.

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: заявки принимаются с 00 ч. 00 мин. (московского времени) 29.03.2019 до 05 ч. 00 мин. 05.04.2019 (московского времени) на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru/ (далее - электронная площадка).

Порядок подачи котировочных заявок устанавливается регламентом электронной площадки.

Любой участник закупки имеет возможность в Личном кабинете создать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме до наступления времени окончания подачи заявок.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения.

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения запроса котировок в электронной форме и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.

При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать появление в ЕИС и на электронной площадке разъяснений положений извещения.

Дата начала предоставления разъяснений: 29.03.2019.

Дата окончания предоставления разъяснений: 04.04.2019, при условии, что запрос о предоставлении разъяснений поступил Заказчику не позднее 01.04.2019.

11. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов запроса котировок в электронной форме: 05.04.2019, по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, каб. 210.

12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, в том числе требования к описанию участниками запроса котировок поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками запроса котировок выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса котировок, их количественных и качественных характеристик.

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки на электронной площадке подает заявку по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Описание предмета закупки выполняется участником закупки с учетом положений формы котировочной заявки, установленной Приложением № 2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Изменение заявки может осуществляться только путем отзыва заявки. После отзыва заявки участник закупки имеет возможность повторно сформировать и подать заявку до наступления времени окончания подачи заявок, установленного извещением о закупке.

Сведения, которые содержатся в котировочной заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Котировочная заявка не должна содержать противоречивых или недостоверных сведений, в том числе в отношении сведений о качественных и количественных характеристиках предмета закупки.

При формировании заявки участник обязан при заполнении экранной формы заявки указать сведения о цене, по которой согласен заключить контракт по итогам закупки. В случае расхождения сведений о цене, указанной в соответствующем поле экранной формы заявки электронной площадки и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для автоматического формирования протоколов процедуры принимаются сведений о цене, указанные в соответствующем поле формы заявки на электронной площадке.

Подача котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к ним), регламент электронной площадки, а также Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок в электронной форме, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к ним) и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет».

13. Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в закупке (в том числе, расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке). Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается закупка. Участник закупки несет все риски, связанные с участием в закупке (в том числе риски несоблюдения сроков доставки заявок на участие в закупке и нарушения целостности заявок, связанные с выбором участником закупки способа доставки).

Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

- соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым частью 3 статьи 4 Правил;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведений об участнике закупки.

В составе котировочной заявке должны быть представлены:

1) котировочная заявка по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме;

2) документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель)), кроме лиц, действующих в соответствии с учредительным документом, которым предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или лицом, уполномоченным на это в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и учредительным документом участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) для участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства - сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация в случае, предусмотренном пунктом 11 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (утв. постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352).

Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и декларация предоставляются в форме электронного документа.

Требования к участнику закупки, на стороне которого выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (далее – коллективный участник закупки).

Котировочная заявка коллективного участника закупки должна содержать сведения и документы, предусмотренные настоящим извещением, в отношении каждого из таких лиц, входящих в состав коллективного участника закупки. Исключение составляют требования, предусмотренные пунктом 1 части 3 и пункты 3 – 6 части 4 статьи 4 Правил, по которым достаточно соответствие указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне коллективного участника закупки лиц.

Коллективные участники закупки могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

Члены коллективного участника закупки должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором должны быть определены права и обязанности сторон. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность членов коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением контракта. Указанное соглашение должно быть представлено вместе с котировочной заявкой.

В случае, если коллективным участником определено лицо, уполномоченное действовать от имени всех лиц, входящих в состав коллективного участника, то заявка должна также содержать доверенность или иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).

Доверенность либо иной документ должны подтверждать полномочия представителя на осуществление следующих действий:

-запрос извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

-подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;

-заключение контракта;

-иные полномочия, связанные с участием в проведении запроса котировок в электронной форме.

14. Сведения о порядке и сроках заключения контракта.

Контракт заключается на электронной площадке с учетом положений статьи 6 Правил.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением, по цене, предложенной участником закупки, с которым принято решение о заключении контракта, в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе и на электронной площадке протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Форма контракта содержится в Приложении № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 (трех) рабочих дней после опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок Заказчик направляет контракт победителю (или единственному участнику) запроса котировок в электронной форме (далее также – победитель). До момента получения ответа от победителя Заказчик имеет возможность вернуть контракт на доработку и внести в него необходимые изменения. В случае внесения необходимых изменений в контракт Заказчик повторно направляет его победителю.

Победитель, в течение 10 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок должен подписать направленный Заказчиком контракт усиленной электронной подписью или направить Заказчику протокол разногласий.

Заказчик, получивший от победителя подписанный контракт или протокол разногласий, вправе подписать контракт, внести изменения в контракт, предложенные победителем, либо направить контракт на доработку, в течение 10 (десяти) дней с момента получения подписанного контракта или протокола разногласий.

После повторного направления контракта Заказчиком, победитель в течение 3 (трех) календарных дней должен подписать направленный Заказчиком контракт усиленной электронной подписью. Контракт считается заключенным после его подписания Заказчиком.

В случае если участник закупки, с которым принято решение о заключении контракта, не предоставил Заказчику в срок, установленный в извещении, подписанный им контракт, либо направил Заказчику письменный отказ от заключения контракта, либо предъявил встречные требования по условиям контракта, противоречащие положениям извещения, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта в порядке, установленном Правилами.

В случае установления несоответствия участника закупки, с которым заключается контракт, требованиям действующего законодательства и (или) извещения или факта предоставления участником недостоверных сведений в отношении товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, Заказчик вправе отказаться от заключения контракта с данным участником закупки в порядке, установленном Правилами.

В случаях признания участника закупки уклонившимся от заключения контракта либо отказа от заключения контракта Заказчик руководствуется положениями Правил.

Приложения:

- Приложение № 1 (Техническое задание) к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме;

- форма котировочной заявки (для подачи в форме электронного документа);

- проект контракта.

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме № зк-19/03/эф

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Работы необходимо выполнять в соответствии: с извещением и документацией о проведении запроса котировок в электронной форме, с ведомостью объемов работ, требованиями к качеству выполняемых работ, техническим характеристикам и должны соответствовать требованиям обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а именно: работы должны быть выполнены в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм, правил, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, технического задания, требований действующих СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, ППБ, РСН, НПБ, СанПиН, в том числе: Градостроительного кодекса РФ; Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», МДС 21-1.98 пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Высокое качество работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях работ. Контроль качества включает входной контроль качества изделий, материалов, оборудования и пр.; операционный контроль качества отдельных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»).

Работы выполняются из материалов, оборудования Подрядчика.

Выполнение работ должно соответствовать требованиям контракта (в том числе приложений к нему).

Используемое материалы, колеровка и пр. должны письменно согласовываться с Заказчиком. Материалы, изделия и пр., согласованные сторонами, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Все работы производить в соответствие со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» . Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности имущества Заказчика, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечение не нанесения ущерба окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Перед началом производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

- пройти вводный инструктаж по охране труда на рабочем месте.

После завершения ремонтно-строительных работ вывезти строительный мусор, остатки строительных материалов, технику, строительное оборудование.

Работы должны выполняться в соответствии с технологическими процессами.

Необходимы мероприятия по охране окружающей среды:

- разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

- вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

- запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- запрещено загромождение эвакуационных путей;

- запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком рабочим необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви, монтажных поясов и пр.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. должны иметь сертификаты качества, соответствующие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, быть совместимы с оборудованием, материалами, имеющимся у Заказчика. Используемые материалы должны иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. не должны оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания. Перед началом выполнения работ обязательно представление Заказчику соответствующих сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами РФ.

Строительные материалы (изделия), оборудование и пр., используемые при выполнении работ, должны сопровождаться необходимой и достоверной информацией для предупреждения действий, вводящих в заблуждении Заказчика. Информация о строительных материалах (изделиях) может быть представлена в виде маркировки (разборчиво, легко читаемой, нанесенной в доступном для обозрения месте, сохраняющейся в течение всего срока использования) и сопроводительных текстовых и графических документов на строительные материалы (изделия).

В целях обеспечения пожарной безопасности материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества (согласно прил. 6, ст. 3, п. 4 МДС 81-33.2004). Выполняемые работы должны производиться рабочими имеющими разряд необходимый для выполнения соответствующего вида работ.

Подлежащее текущему ремонту помещения здание относятся к действующим, неосвобожденным от оборудования зданиям системы высшего образования, в которых обучаются студенты (предусмотреть минимальный уровень шума).

Таблица № 1

| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемых объектов | - учебный корпус»А», расположен по адресу: РХ г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 |
| 2. Основание для ремонта | Акт проведения осмотра |
| 3. Характеристика состояния зданий, подлежащих ремонту | Учебный корпус «А» (здание тинститута»А» - год постройки – 71, число этажей 3, фундамент –железобетонные сваи, стены – железобетонные панели; перегородки – железобетонные; перекрытия – железобетонные панели; крыша – шиферная (асбестоцементные листы покрытия). |
| 4. Характеристика помещений, подлежащих ремонту | Коррозия чугунного трубопровода системы канализации (существующей системе канализации более 50 лет), вследствие чего постоянно происходят засоры системы, процесс прочистки через ревизии затруднен. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Работы должны быть выполнены с применением технологических карт на соответствующий вид работы. Используемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении). |
| 7. Данные для составления сметной документации | Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен при составлении сметной документации руководствоваться Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года №15/1. При определении сметной стоимости ремонтных работ документация составляется в федеральных единичных расценках с последующей индексацией к СМР, начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами. В смету могут быть включены коэффициенты для учета условий производства работ (в существующих зданиях, в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов – существующих перегородок). В сметной стоимости учитывается резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%. Для перевода в текущие цены рекомендуется использовать прогнозные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных единичных расценок, на IV квартал 2018 год. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: 1. все виды работ по разборке принимать по сборникам сметных цен на ремонтные работы или по сборнику № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», при отсутствии необходимых расценок на разборку на данные работы допускается использовать сборники на строительные работы с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости материалов; 2. изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным нормативам, не допускается, за исключением ресурсов, которые необходимо принимать в соответствии с техническим заданием по сборнику цен на материалы, в исключительных случаях – по прайс-листам или счетам-фактурам соответствующих поставщиков. 3. принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в позициях сметы. Коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли должны быть указаны в конце сметы в развернутом виде. |
| 8. Количество экз. сметной документации | Два экземпляра сметы в формате ГРАНД-Смета (с переводом в Excel) на бумажном носителе |
| 9. Особые условия | Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно согласовывается с Заказчиком в письменном виде. Производство работ на объекте согласовывать с начальником административно - хозяйственного отделом, а также начальником службы контроля Заказчика. При нарушении в ходе выполнения работ пожарно-охранной сигнализации, сетей электроснабжения и пр., существующих на объекте, их восстановление производится за счет средств Подрядчика. |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общестроительные работы |
| Разборка |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,5814 |  |
| 2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6353 |  |
| 3 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых из гипсокартона, пластиковых панелей на каркасе | 100 м2 | 0,5237 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов (частичная): из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,0756 |  |
| 5 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 покрытия | 0,1153 |  |
| 6 | Разборка облицовки из пластиковых панелей: потолков (частичная) | 100 м2 облицовки | 0,054 |  |
| Отделочные работы |
| 7 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля пластиковыми панелями: одним слоем с оконным проемом (коробов под стояки) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,1253 |  |
| 7.1 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной | 1000 м2 | 0,01299 |  |
| 7.2 | Рейки деревянные размером ориентировочно 8 х 18 мм | м3 | 0,0093 |  |
| 8 | Установка уголков ПВХ на клее (на коробах под стояки) | 100 м | 0,589 |  |
| 8.1 | Уголок ПВХ размером: ориентировочно 30х30 | 10 м | 5,89 |  |
| 9 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с оконным проемом (задние и боковые короба сантехкабин) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,1663 |  |
| 10 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,188 |  |
| 7.3, 9.1, 10.1 | Лента уплотнительная шириной до 50(±0,1) мм | м | 50,81 |  |
| 10.2 | Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 (±0,1) мм | м | 28,39 |  |
| 10.3 | Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 (±0,1) мм | м | 38,35 |  |
| 11 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6001 |  |
| 11.1 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные (соответствующие плиткам в помещении), размером ориентировочно 300х200х7 мм | м2 | 60,01 |  |
| 11.2 | Смесь сухая: для заделки швов между плитками керамическими, водостойкая, белого цвета (соответствующая по цвету сухой смеси в помещении) | т | 0,03 |  |
| 11.3 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,225 |  |
| 12 | Устройство стяжек: цементных толщиной ориентировочно 20 мм | 100 м2 | 0,1153 |  |
| 12.1 | Раствор готовый кладочный цементный марки: не ниже М 150 | м3 | 0,2352 |  |
| 13 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 100 м2 | 0,1153 |  |
| 13.1 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 или эквивалент, обладающий характеристиками не хуже: праймер битумный, концентрат применяется для подготовки перед укладкой гидроизоляционных материалов, представляет собой раствор нефтяных битумов, обладает высокой проникающей способностью, обеспечивает качествнное приклеивание материалов. Время высыхания слоя не более 12 часов, массовая доля нелетучих веществ не менее 60÷70%, температура размягчения не ниже 80˚С. | л | 3, 572 |  |
| 14 | Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной не менее 3 мм | 100 м2 | 0,1153 |  |
| 14.1 | Мастика «Техномаст» или эквивалент, обладающий характеристиками не хуже: мастика для гидроизоляции полов, представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума модифицированного искусственным каучуком, добавками, минеральными наполнителями и органическим растворителем. Обладает характеристиками не хуже: прочность сцепления с основанием (бетоном) не менее 0,45 МПа, прочность сцепления между слоями не менее 0,4 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 500 %, водопоглощение в течение 24 часов не более 0,4% по массе, теплостойкость не менее 110˚ С. | кг | 41, 5 |  |
| 15 | Устройство стяжек: цементных толщиной ориентировочно 30 мм | 100 м2 | 0,1153 |  |
| 15.1 | Раствор готовый кладочный цементный марки: не ниже М 150 | м3 | 0,3528 |  |
| 16 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (цвет плиток должен соответствовать с цветом плиток существующих) | 100 м2 покрытия | 0,0756 |  |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,5814 |  |
| 17.1 | Плинтуса для полов пластиковые, размером ориентировочно 19х48 мм | м | 58,72 |  |
| 17.2 | Заглушка торцовая для пластикового плинтуса, правая, высота ориентировочно 48 мм | 100 шт | 0,42 |  |
| 17.3 | Заглушка торцовая для пластикового плинтуса, левая, высота ориентировочно 48 мм | 100 шт | 0,42 |  |
| 17.4 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота ориентировочно 48 мм | 100 шт | 0,42 |  |
| 18 | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком (частичная при ремонте существующего потолка) | 100 м2 | 0,054 |  |
| 18.1 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной (подходящий по цвету и фактуре к существующему) | 1000 м2 | 0,0054 |  |
| 18.2 | Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные | м | 2,182 |  |
| 18.3 | Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные | м | 4,763 |  |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски не более 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7788 |  |
| 19.1 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 16,3 |  |
| Разное |
| 20 | Установка решеток жалюзийных, лючков площадью в свету: не более 0,5 м2 | шт | 6 |  |
| 20.1 | Лючок сантехнический пластиковый размер ориентировочно 200 х 300 мм | шт | 6 |  |
| 21 | Пробивка в железобетонных полах толщиной ориентировочно 220 мм отверстий площадью не более 500 см2 | 100 шт | 0,06 |  |
| 22 | Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных площадью не более 0,1 м2 | м3 | 0,05 |  |
| 22.1 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: ориентировочно 10 мм, класс не менее В15 (М200) | м3 | 0,052 |  |
| 22.2 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А- I, A-II, A-III | т | 0,0035 |  |
| Сантехнические работы |
| Разборка |
| 23 | Разборка трубопроводов из стальных электросварных труб | м | 18 |  |
| 24 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром: 100 мм | м | 54 |  |
| 25 | Демонтаж унитазов | шт | 21 |  |
| Устройство водопровода |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: ориентировочно 40 мм | м | 20 |  |
| 26.1 | Труба полипропиленовая ориентировочно PN25 Д-40*6,7 (армированная стекловолокном) обладающая характеристиками не хуже: Номинальное давление не менее PN25 (25 кгс/см²) Диаметр наружный: 40 (±0,1) мм Толщина стенки, S: ориентировочно 6,7 мм Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение Класс эксплуатации: 5 Температура рабочей среды, max: не менее 75 °С ГОСТ Р 53630 – 2015, ГОСТ 32415-2013 | м | 20 |  |
| 26.2 | Муфта полипропиленовая Д-40 обладающая характеристиками не хуже: Диаметр 1 / Диаметр 2: 40 /40 мм (±0,1) мм Резьба: нет Материал: полипропилен Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |  |
| 26.3 | Тройник переходной полипропиленовый ориентировочно Д-40/32/40 обладающий характеристиками не хуже: Размеры: 40/32/40 (± 0,1) мм Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение Материал: полипропилен ГОСТ 32415-2013 | шт | 4 |  |
| 26.4 | Угольник полипропиленовый Д-40×90 гр. обладающий характеристиками не хуже: Диаметр: 40 (±0,1) мм Угол: 90 гр. Материал: полипропилен Применение: горячее водоснабжение ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 |  |
| 26.5 | Муфта переходная полипропиленовая Д-40/32 обладающая характеристиками не хуже: Диаметр 1 / Диаметр 2: 40/32 (±0,1) мм Резьба: Нет Материал: Полипропилен Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 |  |
| 26.6 | Муфта комбинированная разъемная (наружная резьба) полипропиленовая Д-32х1" обладающая характеристиками не хуже: Диаметр: 32 (±0,1) мм; Резьба: 1"; Вид резьбы: наружная; Материал: полипропилен; Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение. ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 |  |
| 26.7 | Опора для труб полипропиленовая Д-40 обладающая характеристиками не хуже: Диаметр: 40 (±0,1) мм; Материал: полипропилен; Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение. ГОСТ 32415-2013 | шт | 20 |  |
| 26.8 | Тройник переходной полипропиленовый, Д-40/20/40 обладающий характеристиками не хуже: Размеры: 40/20/40 (±0,1) мм Применение: горячее водоснабжение Материал: полипропилен ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 |  |
| 26.9 | Кран шаровый латунный муфтовый управление ручка – рычаг, Ду 15 мм обладающий характеристиками не хуже: Присоединение: Муфта-муфта Среда рабочая: Вода, пар Рабочее давление: не менее 1,6 МПа (16 кг\см2) Максимальная рабочая температура: не менее + 185°С Материал (основной): Латунь | шт | 2 |  |
| 26.10 | Муфта комбинированная (наружная резьба) полипропиленовая Д-20х1/2" обладающая характеристиками не хуже: Диаметр: 20 (±0,1) мм Резьба: 1/2" Вид резьбы: наружная Материал: полипропилен Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: ориентировочно 32 мм | м | 19 |  |
| 27.1 | Труба полипропиленовая ориентировочно PN25 Д-32*5,4 (армированная стекловолокном) обладающая характеристиками не хуже: Номинальное давление не менее PN25 (25 кгс/см²) Диаметр наружный: 32 ( ±0,1) мм Толщина стенки, S: не менее 5,4 мм Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение Класс эксплуатации: 5 Температура рабочей среды, max: не менее 75 °С ГОСТ Р 53630 – 2015, ГОСТ 32415-2013 | м | 19 |  |
| 27.2 | Тройник полипропиленовый Д-32 обладающий характеристиками: Размеры: 32/32/32±0,1 мм Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение Материал: полипропилен ГОСТ 32415-2013 | шт | 15 |  |
| 27.3 | Угольник комбинированный (наружная резьба) полипропиленовый Д-32х3/4" Диаметр: 32±0,1 мм Угол: 90º Резьба: 3/4" Вид резьбы: наружная Материал: полипропилен Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение ГОСТ 32415-2013 | шт | 21 |  |
| 27.4 | Муфта комбинированная (внутренняя резьба) полипропиленовая Д-32х1" обладающая характеристиками не хуже: Диаметр: 32 (±0,1) мм Резьба: 1" Вид резьбы: внутренняя Материал: полипропилен Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение ГОСТ 32415-2013 | шт | 6 |  |
| 27.5 | Муфта комбинированная (наружная резьба) полипропиленовая Д-32х1" обладающая характеристиками не хуже: Диаметр: 32 (±0,1) мм Резьба: 1" Вид резьбы: наружная Материал: полипропилен Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение ГОСТ 32415-2013 | шт | 6 |  |
| 27.6 | Угольник полипропиленовый Д-32×90 гр. обладающий характеристиками не хуже: Диаметр: 32 (±0,1) мм Угол: 90 гр. Материал: полипропилен Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение ГОСТ 32415-2013 | шт | 6 |  |
| 27.7 | Опора для труб полипропиленовая Д-32 обладающая характеристиками не хуже: Диаметр: 32 (±0,1) мм; Материал: полипропилен; Применение: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение. ГОСТ 32415-2013 | шт | 35 |  |
| 27.8 | Кран шаровый латунный муфтовый с накидной гайкой управление ручка – бабочка Ду 25 мм обладающий характеристиками не хуже: Присоединение: Муфта-резьба с накидной гайкой Среда рабочая: Вода, пар Рабочее давление: не менее 1,6 МПа (16 кг\см2) Максимальная рабочая температура: не менее + 185°С Материал (основной): Латунь | шт | 6 |  |
| 28 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром ориентировочно 25 мм | 1 врезка | 2 |  |
| Устройство канализации |
| 29 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром ориентировочно 110 мм | м | 54 |  |
| 29.1 | Труба полипропиленовая Д-110 мм с креплениями и фитингами обладающая характеристиками не хуже: Диаметр: 110 (±0,1) мм Толщина стенки, S: 3,4 (±0,1) мм Материал: полипропилен Максимальная температура сточной жидкости: не менее 95 ºС В т. ч.: тройник полипропиленовый Д-110 * 90гр. (наружный) – 24 шт; тройник полипропиленовый Д-110 * 45гр. (наружный) – 2 шт; ревизия полипропиленовая Д-110 наружная – 6 шт; заглушка полипропиленовая Д-110 (наружная) – 9 шт. ГОСТ 32414-2013 | м | 54 |  |
| 30 | Установка унитазов: с краном смывным | 10 компл. | 2,1 |  |
| 30.1 | Кран смывной КрС 20 или эквивалент, обладающий характеристиками не хуже: Управление: рычаг Диаметр подводки G: 3/4" Расход воды при наименьшем давлении: не менее чем от 1,0 л/с до 1,7 л/с Наименьшее давление пред краном: 0,1 (1) Мпа (кгс/м²) Количество воды, поступающее на смыв за один цикл: не менее чем от 4,0 до 7,0 л Максимально допустимое давление воды в сети: не менее 0,6 Мпа (6 кгс/м²) Масса: ориентировочно1,7 кг в комплекте с: кран с вентилем – 1 шт; гайка – 1 шт; прокладка – 1 шт; труба пластмассовая с коленом в сборе – 1 шт. | шт | 21 |  |
| 30.2 | Унитаз (без бачка) обладающий характеристиками не хуже: Унитаз тарельчатый, под отдельную полочку. Выпуск: косой. Крепление к полу - 4 отверстия. Длина: ориентировочно 620 мм Высота чаши: ориентировочно 400 мм Материал: Фаянс | шт | 21 |  |
| 30.3 | Манжета прямая ПВХ для унитаза обладающая характеристиками не хуже: Диаметр отверстия для подключения стока: ориентировочно 110 мм Размеры: ориентировочно 110×100×100 мм | шт | 21 |  |
| 30.4 | Сидение для унитаза цвет - белый | шт | 21 |  |
| Погрузка, вывоз мусора |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,8145 |  |
| 32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза | 1 т груза | 2,8145 |  |

В котировочной заявке должны быть указаны данные по используемым материалам (изделиям) (наименование, марка), наименование и объем выполняемых работ, технические характеристики выполняемых работ, и другая информация.

В случае указания в настоящем Извещении марок материалов (изделий) возможно предоставление их эквивалентов, обладающих аналогичными характеристиками. В случае указания в настоящем Извещении размеров товара, составляющих и пр., возможно использование материалов (изделий), составляющих и пр., размер которых отличается от указанных не более, чем на 1 % (т. е. «номинальный размер ±1%»).

В случае предложения эквивалента (иного размера) в заявке указываются данные по используемому материалу (изделию), составляющих и пр. - эквиваленту (иному размеру).

При описании используемых материалов (изделий) в ходе выполнения работ не допускаются указания «или эквивалент», «не более», «не менее», «ориентировочно», «примерно», «~», «±» и иные тому подобные указания.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г. Абакан                                                                                                                    «____» _________ 2019 года

На Ваш запрос котировок в электронной форме № зк-19/03/эф на выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), адрес электронной форма, банковские реквизиты участника закупки; контактный телефон, КПП, ОГРН)

ИНН ________________________

(указывается в отношении каждого из нескольких лиц или нескольких физических лиц, в том числе в отношении каждого или нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)

согласно выполнить работы по текущему ремонту помещений санузлов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме № зк-19/03/эф.

Предоставлена исчерпывающая информация о выполняемых работах, в том числе информация об используемых материалах, изделиях, наименование и объем выполняемых работ, технические характеристики выполняемых работ, и другая информация.

Характеристики выполняемых работ (в соответствии с требованиями Извещения и Документации о проведении запроса котировок в электронной форме):

Работы будут выполнены в соответствии: с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с ведомостью объемов работ, требованиями к качеству выполняемых работ, техническими характеристиками и будет соответствовать требованиям обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а именно: работы будут выполнены в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм, правил, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, технического задания, требований действующих СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, ППБ, РСН, НПБ, СанПиН, в том числе: Градостроительного кодекса РФ; Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», МДС 21-1.98 пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Высокое качество работ будет обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях работ. Контроль качества включает входной контроль качества изделий, материалов, оборудования и пр.; операционный контроль качества отдельных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы будут освидетельствоваться с составлением актов по установленной форме (РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»).

Работы будут выполняться из материалов, оборудования Подрядчика.

Выполнение работ будет соответствовать требованиям контракта (в том числе приложений к нему).

Используемое материалы, колеровка и пр. будут письменно согласовываться с Заказчиком. Материалы, изделия и пр., согласованные сторонами, не будут подлежать замене без письменного согласования с Заказчиком.

Все работы производить в соответствие со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» . Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Будет обеспечена безопасность выполняемых работ, в том числе, безопасность жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности имущества Заказчика, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечение не нанесения ущерба окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Перед началом производства работ Подрядчик будет выполнять следующие мероприятия:

- пройдет вводный инструктаж по охране труда на рабочем месте.

После завершения ремонтно-строительных работ Подрядчик вывезет строительный мусор, остатки строительных материалов, технику, строительное оборудование.

Работы будут выполняться в соответствии с технологическими процессами.

Будут выполнены необходимые мероприятия по охране окружающей среды:

- разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора будет производиться Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

- вывоз мусора будет производиться ежедневно силами Подрядчика в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ будут запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

- запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- запрещено загромождение эвакуационных путей;

- запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы будут подлежать вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих будет обеспечиваться выдачей Подрядчиком рабочим необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви, монтажных поясов и пр.). Рабочим будут созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. будут иметь сертификаты качества, соответствующие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, будут совместимы с оборудованием, материалами, имеющимся у Заказчика. Используемые материалы будут иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. не будут оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязательно представит Заказчику соответствующие сертификаты (паспорта) качества, сертификаты соответствия, гигиенические сертификатов в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами РФ.

Строительные материалы (изделия), оборудование и пр., используемые при выполнении работ, будут сопровождаться необходимой и достоверной информацией для предупреждения действий, вводящих в заблуждении Заказчика. Информация о строительных материалах (изделиях) будет представлена в виде маркировки (разборчиво, легко читаемой, нанесенной в доступном для обозрения месте, сохраняющейся в течение всего срока использования) и сопроводительных текстовых и графических документов на строительные материалы (изделия).

В целях обеспечения пожарной безопасности материалы будут соответствовать требованиям, предъявляемым к ним техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Подрядчик будет нести ответственность за сохранность своего имущества (согласно прил. 6, ст. 3, п. 4 МДС 81-33.2004). Выполняемые работы будут производиться рабочими имеющими разряд необходимый для выполнения соответствующего вида работ.

Подлежащее текущему ремонту помещения здание относятся к действующим, неосвобожденным от оборудования зданиям системы высшего образования, в которых обучаются студенты (предусмотреть минимальный уровень шума).

Таблица № 1

| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемых объектов | - учебный корпус»А», расположен по адресу: РХ г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 |
| 2. Основание для ремонта | Акт проведения осмотра |
| 3. Характеристика состояния зданий, подлежащих ремонту | Учебный корпус «А» (здание тинститута»А» - год постройки – 71, число этажей 3, фундамент –железобетонные сваи, стены – железобетонные панели; перегородки – железобетонные; перекрытия – железобетонные панели; крыша – шиферная (асбестоцементные листы покрытия). |
| 4. Характеристика помещений, подлежащих ремонту | Коррозия чугунного трубопровода системы канализации (существующей системе канализации более 50 лет), вследствие чего постоянно происходят засоры системы, процесс прочистки через ревизии затруднен. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Работы будут выполнены с применением технологических карт на соответствующий вид работы. Используемые материалы будут новыми (не бывшими в употреблении). |
| 7. Данные для составления сметной документации | Подрядчик (Генеральный подрядчик) при составлении сметной документации будет руководствоваться Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года №15/1, Указаниями по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр - 2001) МДС 81-38.2004. При определении сметной стоимости ремонтных работ документация составляется в территориальных единичных расценках с последующей индексацией по статьям затрат, начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами. В сметной стоимости учитывается резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%. Для перевода в текущие цены использовать действующие индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к ТЕР – 2001 (в редакции 2009) республики Хакасия. При составлении сметной документации Подрядчиком будут учитываться следующие требования: 1. все виды работ по разборке принимать по сборникам сметных цен на ремонтные работы или по сборнику № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», при отсутствии необходимых расценок на разборку на данные работы допускается использовать сборники на строительные работы с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости материалов (в соответствии с пунктом 3.3.1. МДС 81-38.2004); 2. изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным нормативам, не допускается, за исключением ресурсов, которые необходимо принимать в соответствии с техническим заданием по сборнику цен на материалы, в исключительных случаях – по прайс-листам или счетам-фактурам соответствующих поставщиков. 3. принятые коэффициенты будут показаны в развернутом виде в позициях сметы. Коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли будут указаны в конце сметы в развернутом виде . |
| 8. Количество экз. сметной документации | Два экземпляра сметы в формате ГРАНД-Смета (с переводом в Excel) на бумажном носителе |
| 9. Особые условия | Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, будет обязательно согласовываться с Заказчиком в письменном виде. Производство работ на объекте будет согласовывать с зам.директора по административно - хозяйственной работе и/или административно- хозяйственным отделом, а также начальником службы контроля Заказчика. При нарушении в ходе выполнения работ пожарно-охранной сигнализации, сетей электроснабжения и пр., существующих на объекте, их восстановление будет производиться за счет средств Подрядчика. |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Место, условия и сроки выполнения работ:

Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 (учебный корпус «А»).

Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами контракта.

Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ:

Срок предоставления гарантии качества работ в течение 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

-безвозмездное устранение недостатков и дефектов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком указанного требования;

-возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

Цена контракта – _____________ (_______________________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС __________ (_______________) руб. / НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизация отходов, 2 % непредвиденных расходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

Форма, сроки и порядок оплаты работ - оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета и счета-фактуры.

Мы декларируем, что соответствуем единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным частью 3 статьи 4 Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся поставить соответствующий товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и подписать контракт в установленные Заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к нему), регламент электронной площадки, а также Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок в электронной форме, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к нему) и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

_____________________                                                                     ____________________________

(должность)                                                                                 (подпись, расшифровка подписи)

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ______

на выполнение работ по текущему ремонту санузлов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

г. Абакан                                                                                                                  «____» _________2019 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Бабушкиной Елены Анатольевны (ХТИ - филиал СФУ), действующего на основании Положения о Хакасском техническом институте – филиале ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» и доверенности № 460 от 25.12.2018 г., с одной стороны, и

Победитель запроса котировок в электронной форме № ___ на выполнение работ по текущему ремонту санузлов учебного корпуса «А» Хакасского технического института - филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___ __________2019 года) – ___________________________________________, в лице __________________________, действующего на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

### 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту санузлов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – «работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего контракта.

Характеристики и объем выполняемых работ указывается в Приложении № 1 (Техническое задание), Приложении №2 (ведомости объемов работ), Приложении № 3 (сметный расчет) к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемыми частями.

1.2. Срок предоставления гарантии качества работ в течение 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____________________ (_________________________) рублей, в том числе НДС ____ (___) рублей / НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производстве работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизация отходов, 2 % непредвиденных расходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

2.2. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета и счета-фактуры.

3. Место и сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 (учебный корпус «А»).

3.2. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами контракта.

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик:

- Осуществляет  контроль за выполнением работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его работу.

- Приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством.

- В течение 10 (десяти) календарных дней, с момента предъявления Акта выполненных работ Подрядчиком, производит приемку и подписывает Акты выполненных работ (при отсутствии замечаний), составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Подрядчика. Несет ответственность за принятые работы.

- Вправе требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости устранять недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц.

- Вправе требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленного комплекта документов, подтверждающего исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

- Производит оплату выполненных Подрядчиком работ.

4.2. Подрядчик:

-Выполняет все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложением к нему.

- Выполняет работы в соответствии с условиями контракта, а также требованиями, обычно предъявляемыми к работам подобного рода.

- В случае необходимости привлекает для выполнения работ субподрядчиков с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика, что должно быть подтверждено копией соответствующего документа требуемого в соответствии с действующим законодательством. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

- Участвует в приёмке результата работ, в соответствии с требованиями настоящего контракта.

- Обеспечивает соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- Передает вместе с выполненным объемом работ исполнительную документацию на  выполненные работы.

- Запрашивает у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполняемых работ в рамках настоящего контракта.

- Устраняет недостатки, возникшие по вине Подрядчика, в установленные в настоящем контракте сроки.

- Уведомляет Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в случае, если соблюдение указаний Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество выполняемых работ или повлечь за собой невозможность их выполнения в срок.

- Вправе получить консультацию у Заказчика по вопросам выполнения работ, а также досрочно по согласованию с Заказчиком сдать работы.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

-безвозмездное устранение недостатков и дефектов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком указанного требования;

-возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6. Условия выполнения работ и порядок приемки

6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней после получения им извещения от Подрядчика о готовности работы к сдаче. Акт выполненных работ со стороны Заказчика подписывается комиссионно. Риск случайной гибели или повреждения объекта до приемки выполненных работ несет Подрядчик. Заказчик обязан в срок, указанный в п. 6.1. настоящего контракта, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. При этом Заказчик вправе отказаться от приемки работ и подписания Акта по настоящему контракту, предоставив Подрядчику мотивированный отказ.

6.2. Сдача работы Подрядчиком и приемка ее Заказчиком оформляется Актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.

6.3. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в разумный срок (в течение 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ).

6.4. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

6.5. В случае досрочного прекращения работ, обусловленных настоящим контрактом, по соглашению сторон, Заказчик обязан принять от Подрядчика по Акту выполненных работ выполненную работу по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость с соблюдением раздела 2 настоящего контракта.

6.6. Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ, с учетом требований настоящего контракта, техническими нормами на данные виды работ.

7. Непреодолимая сила

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по государственному контракту.

7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

8. Конфиденциальность

8.1 Для целей настоящего контракта термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему контракту, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, включая фактические или аналитические данные о научной, инновационной, коммерческой и иной деятельности, о технических, финансовых и других возможностях и инфраструктуре Заказчика, сведения о технических характеристиках, охране и антитеррористической защищенности объектов Заказчика, пропускном и внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно-технической, физической защиты, пожарной безопасности объектов Заказчика, персональные данные работников и обучающихся Заказчика.

8.2 Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего контракта сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

8.3 Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

8.4 Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ, по защите Конфиденциальной информации

8.5 Для целей настоящего договора «разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

8.6 Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

9. Порядок расторжения контракта

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по решению Заказчика на основании п. 9.2 настоящего договора; по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2. В случае нарушения срока выполнения работ на срок более чем 5 (пять) рабочих дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

9.4. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, будут решаться путем переговоров.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Хакасия.

10.3. Предусмотрен претензионный порядок урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней.

11. Срок действия контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

12. Особые условия

12.1. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа на электронной площадке «РТС-тендер» ООО «РТС-тендер» (http://www.rtc-tender.ru).

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами или совершены в форме электронного документа, если такая возможность предусмотрена регламентом электронной площадки.

12.3. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.5. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте ЕИС - www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика - www.khti.ru.

12.6. В случае, если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнением, если иное не определено настоящим контрактом.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 |
|  | ХТИ – филиал СФУ 655017, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 Тел.: 8(3902) 22-53-55 ИНН 2463011853/КПП 190102001 р/с 40503810900340000005 к/с 30101810100000000877 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ» г. Красноярск БИК 040407877 |
| _______________________ /_______________/ м.п. | Директор ХТИ – филиала СФУ _______________________ Е. А. Бабушкина м.п. Зав.правовым сектором _______________________ Т. И. Потылицына |

Приложение № 1 к Контракту № ____

на выполнение работ по текущему ремонту санузлов учебного корпуса «А» ХТИ – филиала СФУ

от «___» _______ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту санузлов учебного корпуса «А»

Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО

«Сибирский федеральный университет»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 |
|  | ХТИ – филиал СФУ 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 Тел.: 8(3902) 22-53-55 ИНН 2463011853 |
| _______________________ /_______________/ м.п. | Директор ХТИ – филиала СФУ _______________________ Е. А. Бабушкина м.п. |

В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, ФИО и должность представителя каждого из юридических лиц либо ФИО, должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), ФИО уполномоченного лица (для физических лиц).

В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.

Приложение № 2 к Контракту № ____

на выполнение работ по текущему ремонту санузлов учебного корпуса «А» ХТИ – филиала СФУ

от «___» _______ 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по текущему ремонту санузлов учебного корпуса «А»

Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО

«Сибирский федеральный университет»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 |
|  | ХТИ – филиал СФУ 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 Тел.: 8(3902) 22-53-55 ИНН 2463011853 |
| _______________________ /_______________/ м.п. | Директор ХТИ – филиала СФУ _______________________ Е. А. Бабушкина м.п. |

В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, ФИО и должность представителя каждого из юридических лиц либо ФИО, должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), ФИО уполномоченного лица (для физических лиц).

В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.