## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________________ | [12 empty] | _______________________
"_____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ХТИ - филиал СФУ
(наименование стройки)
Общежитие № 2 (помещение) по адресу: г. Абакан, ул. Комарова, д. 11, строен. 1, пом. 1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Текущий ремонт по замене блоков питания пожарной сигнализации и системы оповещения в общежитии № 2 ХТИ - филиала СФУ | [14 empty] | Замена блоков питания общ.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость № 1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 166.73 | (19,12) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 46.5 | (1,23) | тыс.руб.
| монтажных работ | 124.36 | (4,28) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 112.81 | чел.час.
| оборудования | 93.87 | (19,23) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 4.42 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [15 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | 4: шт; 7: 11 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.14; 10: 1134.54; 11: 37,67; 12: 42738 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36; 10: 396; 11: 13,82; 12: 5473 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 10: 44.22; 11: 37,67; 12: 1666 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.16; 10: 529.76; 11: 7,17; 12: 3798 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,3; 7: 102,3 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 7: 4,4 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.3; 10: 2060.3 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1178.76; 12: 44404 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1060.88; 12: 39964 | [5 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 542.23; 12: 20426 | [5 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3663.41; 12: 112399 | [7 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-62.4.02.01-0032 | Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка рип-12 ИСП. 61 (прим) |  |  | шт |  |  | 11 | 1748.6 |  | 19234.6 | 4,88 | 93865 |  |  |  | Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка рип-12 ИСП. 61 (прим)
3 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,55 |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=55 / 100 | [19 empty] | Объем=55 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 85.21; 11: 37,67; 12: 3210 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.17; 11: 13,82; 12: 2 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.08; 11: 37,67; 12: 3 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 28.34; 11: 7,17; 12: 203 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 7: 8,9595 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0055 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 113.72 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.29; 12: 3213 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 82.73; 12: 3117 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 43.5; 12: 1639 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.95; 12: 8171 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | м |  |  | 55 | 1.71 |  | 94.05 | 7,17 | 674 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
5 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,55 |  |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=55 / 100 | [19 empty] | Объем=55 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 14.58; 11: 37,67; 12: 549 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1; 11: 13,82; 12: 14 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.14; 11: 37,67; 12: 5 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 5.65; 11: 7,17; 12: 41 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 7: 1,551 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,011 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 21.23 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.72; 12: 554 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.28; 12: 537 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.51; 12: 283 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.02; 12: 1424 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-21.1.08.01-0151 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм (прим.) |  |  | 1000 м |  |  | 0,055 | 4284.02 |  | 235.62 | 7,17 | 1689 |  |  |  | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм (прим.)
|  | Объем=55 / 1000 | [19 empty] | Объем=55 / 1000
|  | Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2524.92; 12: 58391 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1234.33; 12: 46497 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 397.17; 12: 5489 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 44.44; 12: 1674 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 893.42; 12: 6405 | [10 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4276.05; 12: 124357 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1234.33; 12: 46497 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 397.17; 12: 5489 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 44.44; 12: 1674 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 893.42; 12: 6405 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1157.89; 12: 43618 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 593.24; 12: 22348 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 19234.6; 12: 93865 | [10 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 19234.6; 12: 93865 | [10 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 23510.65; 12: 218222 | [10 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1278.77; 12: 48171 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1157.89; 12: 43618 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 593.24; 12: 22348 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Компенсация НДС по УСН БЦ: (893,42+(397,17-44,44)+1157,89*0,1712+593,24*0,15+19234,6)*0,20 ТЦ: (6405+(5489-1674)+43618*0,1712+22348*0,15+93865)*0,20 |  |  | 10: 4153.59; 12: 22981 | [10 empty] | Компенсация НДС по УСН БЦ: (893,42+(397,17-44,44)+1157,89*0,1712+593,24*0,15+19234,6)*0,20 ТЦ: (6405+(5489-1674)+43618*0,1712+22348*0,15+93865)*0,20
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 27664.24; 12: 241203 | [10 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | Снижение цены согласно контркта 0,691235 |  |  | 10: 19122.49; 12: 166728 | [10 empty] | Снижение цены согласно контркта 0,691235
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 19122.49; 12: 166728 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]